药学院

- 危险品储存管理情况

药学院4楼434实验室，防爆柜未上锁。

检查时间：

2021/05/20  16:122021/05/25  16:57

药学院621实验室，危险试剂柜未锁。

检查时间：

2021/05/2821:002021/5/19 21:30

2021/05/13  20:00

二、实验室门开无人、水电及气体规范使用情况

药学院434实验室，电排插负荷过大。

检查时间：

2021/05/20  16:122021/05/29  16:46

三、实验室报警装置和应急救援设施设备正常情况

药学院4楼过道，淋洗装置未检修。

检查时间：

2021/05/25  16:46 2021/05/29  16:50

药学院6楼过道，淋洗装置未检修。

检查时间：

2021/05/25  16:46 2021/05/29  16:50

生命科学技术学院

一、实验室门开无人、水电及气体规范使用情况

生科院917室，桌面使用排插。

检查时间：

2021/5/13  18:30   2021/5/1418:50   2021/5/19 20:30

2021/5/21  20:002021/5/26 18:302021/5/2819:40

二、实验室报警装置和应急救援设施设备正常情况

生科院1楼走廊，实验室紧急喷淋装置近期没有维护记录。

检查时间：

2021/05/15  19:15   2021/05/27  18:30

2021/05/29  19:27

三、实验室通风状况及消防通道通畅情况

生科院5楼走廊，楼道杂物堆放。

2021/05/06  19:152021/05/17  19:15

2021/05/21  19:35 2021/05/27  19:05

2021/05/29  19:40

力学与建筑工程学院

一、实验室门开无人、水电及气体规范使用情况

力学与建筑工程学院土木楼1楼，电线裸露。

检查时间：

2021/05/06  14:30   2021/05/14  14:302021/05/21  14:30

2021/05/22  09:302021/05/27  14:30   2021/05/28  14:30

二、实验室通风状况及消防通道通畅情况

蒙民伟6楼楼道，楼道内停放自行车。

检查时间：

2021/05/06  20:132021/05/08  19:52

2021/05/15  20:302021/05/27  20:10

蒙民伟6楼楼道，楼道杂物堆放。

2021/05/06  20:252021/05/08  19:55

2021/05/13  20:25   2021/05/15  20:45

2021/05/17  20:12   2021/05/21  20:33

2021/05/27  20:252021/05/29 20:20

医学院大楼

- 危险品储存管理情况

医学院7楼病理生理学系，负责人：无：防爆柜未上锁。

检查时间：

2021/05/12  15:50   2021/05/14  15:50

2021/05/21  15:502021/05/22  09:30

二、实验室管理、实验操作防护等实验室基本情况

成教楼106实验室，未穿实验服。

检查时间：

2021/05/269:272021/05/2814:04

医学院7楼医学生物化学与分子生物学实验室，天花板破损。

检查时间：

2021/05/21 15:302021/05/22  09:30

2021/05/27 15:30   2021/05/28 15:30

医学院8楼，楼道天花板破损。

检查时间：

2021/05/06 16:30   2021/05/12 16:30

2021/05/14 16:302021/05/21 16:30

2021/05/22  09:30   2021/05/27 15:30

2021/05/28 15:30

三、实验室门开无人、水电及气体规范使用情况

成教楼105实验室，使用排插。

检查时间：

2021/05/1819:022021/05/269:14

医学院7楼病理生理学系，灭菌锅无使用记录。

检查时间：

2021/05/12 16:002021/05/14 16:00

2021/05/21 16:002021/05/22  09:30

医学院7楼医学生物化学与分子生物学实验室，气瓶未固定。

检查时间：

2021/05/06 15:302021/05/12 15:30

2021/05/14 15:302021/05/21 15:30

2021/05/22  09:302021/05/27 15:30

2021/05/28 15:30

化学与材料科学学院

一、实验室门开无人、水电及气体规范使用情况

化材院F1栋4020实验室，门开无人

检查时间:

2021/05/2716:272021/05/14  16:27

2021/050/7  16:25

环境学院

- 实验室门开无人、水电及气体规范使用情况

番禺校区学院楼B3栋1037，气瓶未固定。

检查时间：

2021/05/0616:232021/05/1121:11

2021/05/2710:01

生物医学转化研究院

一、危险品储存管理情况

成教楼生物医学转化研究院，危化品未及时入柜。

检查时间：

2021/05/269:57   2021/05/2815：45